«О мерах пожарной безопасности»

При эксплуатации электрооборудования:

- нельзя перегружать сеть большим количеством бытовой техники, а также допускать эксплуатацию повреждённой и ветхой электропроводки;

- запрещено производить самовольное, несанкционированное подключение к электросети, минуя приборы учёта и аппараты защиты, так как это в значительной степени увеличивает риски возникновения пожара;

- не рекомендуется оставлять включёнными без присмотра электронагревательные приборы и использовать самодельные и неисправное оборудование;

- уходя из дома, следует проверить, все ли электроприборы отключены.

При эксплуатации печей необходимо знать:

- что чаще всего возгорание происходит в местах пересечения дымоходов с чердачным перекрытием дома и деревянной обрешеткой кровли по причине отсутствия или неправильного выполнения так называемых противопожарных разделок и отступок, которые должны предотвращать нагрев до критической температуры примыкающих горючих материалов.

Также причиной пожара может стать нарушение целостности конструкции печи, поэтому образовавшиеся трещины и неплотности вокруг топочных и поддувальных дверок обязательно должны быть устранены.

- необходимо своевременно (не реже 1 раза в 3 месяца) очищать дымоходы от сажи, так как сама сажа может загореться и повлечь дополнительный нагрев конструкций дымохода;

- нельзя размещать рядом с топочными отверстиями и сильно нагретыми поверхностями вещи домашнего обихода, которые могут загореться, в том числе складировать дрова;

- запрещено использовать для розжига печей легковоспламеняющиеся жидкости, а также оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать присмотр за ними малолетним детям.

Соблюдайте меры безопасности в быту, не допускайте неосторожного обращения с огнём. Избегайте курения в постели: именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут люди! Будьте внимательны к вашим детям и не оставляйте одних без присмотра. Пресекайте детскую шалость с огнём, прячьте спички и другие источники зажигания в недоступные для них места! Не допускайте эксплуатацию неисправного газового оборудования и отключение автоматики безопасности. Уходя из дома, убедитесь, что газовые и электрические нагревательные приборы выключены.

Будьте бдительны к гражданам и вашим соседям, ведущим асоциальный образ жизни. Своевременно обращайте внимание правоохранительных органов на возможные последствия.

Согласно требованиям пожарной безопасности, жилые помещения должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями для своевременного обнаружения пожара, а также первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) для быстрой ликвидации возгорания.

В случае обнаружения пожара, открытого огня или дыма необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» или «112».